АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 1

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 4 | Проверка наличия тяги, чистка | 4шт | март | 100% |
| 2.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Автоматические выключатели | шт. | 8 | Установка | 8шт. | март | 100% |
| 3. Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |