| АДРЕС: п. Старь, ул. 30 лет Победы 6 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 4 | Проверка на наличие тяги | 4шт. | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 4 | Проверка на наличие тяги | 4шт. | март | 100% |
| 2. Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт. | 1 | Установка скамеек | 1шт. | май | 100% |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 326 | Промывка, опрессовка, утепление | 326м | июль | 100% |
| Вентили | шт. | 14 | Ревизия | 14шт | июнь | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | июнь | 100% |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 2 | Ревизия | 2шт | август | 100% |
| 5.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |