АДРЕС: п. Старь, ул. Партизанская 10

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | февраль | 100% |
| Дымоходы | шт | 4 | Требуется ремонт: оштукатурить, проверка наличия тяги, чистка | 4шт | март | 50% |
| 2.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 2.6 | Остекление | 2шт | май | 100% |
| 3.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Тамбура | шт | 2 | Требуется ремонт: полы кирпичные ибетонные разрушаются, осадка грунта | 5м2 | сентябрь | 50% |
| Ограждения | шт | 4 | Закрепить | 2марша | октябрь | 100% |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Краны | шт | 9 | Ревизия | 9шт | декабрь | 100% |