| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 514 | Промывка, опрессовка, утепление | 514 | июль | 100% |
| Грязевики | шт. | 1 | Ревизия, установка грязевика | 1шт. | сентябрь | 100% |
| Задвижки | шт. | 2 | Ревизия | 2шт | сентябрь | 100% |
| Вентили | шт. | 58 | Замена на стояках кранов диаметром 20мм диаметром 15мм тоже, в узле управлениядиаметром 15мм диаметром 25мм | 10шт. 4шт. 3шт. 1шт. | июль-август | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 2.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1шт | ноябрь | 100% |
| Вентили латунные | шт. | 16 | Ревизия | 6шт | ноябрь | 100% |
| Вентили в подвалах | шт. | 9 | Ревизия | 3шт | ноябрь | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 1 | Поверка манометра | 1шт. | май | 100% |
| 3.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель апрель | 100% 100% |
| 4. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Дымоходы | шт | 6 | Проверка наличия тяги | 6шт | февраль | 100% |
| Вытяжные шахты | шт | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март | 100% |
| 5.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Скамейки | шт | 2 | Установка | 2шт | май | 100% |
| АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 1 |