АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 3

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Полы |  |  |  |  |  |  |
| Плитка керамическая | м2 | 170 | Требуется ремонт пола первого подъезда: на 2-м этаже отскочило 5 плиток 150х150мм (метлахская) - восстановить покрытие | 0.2м2 | май | 100% |
| 2.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт. | 2 | Установка скамеек | 2шт | май | 100% |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | май | 100% |
| Задвижки | шт | 4 | Ревизия | 4шт | май | 100% |
| Вентили | шт | 49 | Ревизия | 10шт | сентябрь | - |
| Промывка и опрессовка: стояк,лежак | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июнь | 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | июль | 100% |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Состояние удовлетворительное | 1шт | декабрь | 100% |
| Вентили | шт | 15 | Ревизия | 5шт | ноябрь | 100% |
| Трубопровод | м | 24 | Замена стояков диаметром 20мм | 24м | апрель | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт | февраль | 100% |
| 5.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод в подвалах | м | 50 | Замена стояков диаметром 50мм | 18м | март | 100% |