АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 15

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 8 | Проверка наличия тяги | 8шт | апрель |  |
| Дымоходы | шт. | 12 | Проверка наличия тяги, чистка | 12шт | март |  |
| 2.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 3.5 | Требуется ремонт: на лестничной площадке не остеклены три шипки | 1.2м2 | сентябрь |  |
| Внутренние двери | м2 | 3.6 | Требуется ремонт: во 2-м подъезде дверь в тамбуре не закрывается покороблена | 1шт. | сентябрь |  |
| 3.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Марши | шт. | 4 | Требуется ремонт: во 2-м подъезде прогибаются доски пола на междуэтажной площадке | 2.4м2 | февраль |  |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 15 | Ревизия | 15шт | ноябрь |  |
| 5.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Стояки | шт./м | 4/32 | Ревизия стыков |  | апрель |  |
| 5.Остекление в МОП | м2 | 3.5 | Требуется ремонт | 1.2м2 | май |  |
| 6.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель - |  |