АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 19

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 42.4 | Требуется ремонт: Разрушение бетона по всей площади | 42.4м2 | апрель |  |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 8 | Проверка наличие тяги | 8шт | март |  |
| Дымоходы | шт. | 5 | Проверка наличия тяги, чистка | 5шт | март |  |
| 3.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Тамбура | шт. | 1 | Требуется ремонт: на 1-м этаже прогибаются доски пола | 2.4м2 | март |  |
| 4.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель |  |