АДРЕС: п. Старь, ул. Партизанская 12

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 4 | Проверка наличия тяги | 4шт | март |  |
| Дымоходы | шт | 4 | Проверка наличия тяги, чистка | 4шт | февраль |  |
| 2.Чердачные помещения |  |  |  |  |  |  |
| Выходы на кровлю | шт | 2 | Протечка около трубы вытяжки – замена шифера | 2 шт | август-сентябрь |  |