АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка 3

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Крыльца | шт. | 2 | Требуется ремонт: износ рулонного покрытия кровли козырька; Ремонт цементной стяжки | 6м2 4м2 | август |  |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты (металлические) | шт. | 4 | проверка наличия тяги | 4шт. | март |  |
| Дымоходы (из красного кирпича) | шт. | 6 | проверка наличия тяги | 6шт. | март |  |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 2 | Установка грязевика | 2шт. | август |  |
| Задвижки | шт. | 4 | Ревизия | 2шт. | сентябрь |  |
| Вентили | шт. | 28 | Замена кранов диаметром 15мм Тоже, диаметром 25мм | 4шт. 1шт. | сентябрь сентябрь |  |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт. | май |  |
| 4.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили латунные | шт. | 16 | Ревизия | 16шт | октябрь |  |
| Вентили в подвалах | шт. | 9 | Ревизия | 9шт | октябрь |  |
| Поверка КИП | шт. | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт. | май |  |
| 5.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт. | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | октябрь |  |

24